- ПОСТАНОВЛЕНИЕ Руководителя Исполкома муниципального образования г. Казани от 04.08.2008 N 4328 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ"

РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 августа 2008 г. N 4328

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

И ВОДООТВЕДЕНИЮ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", в целях приведения нормативов потребления услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствие с фактическим потреблением указанных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить экспертный метод расчета нормативов потребления услуг водоснабжения и водоотведения.

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2008 нормативы потребления услуг по водоснабжению и водоотведению согласно приложению.

3. Пункт 1 приложения N 1 "Нормативы потребления услуг по водоснабжению и водоотведению" к Постановлению Руководителя Исполнительного комитета г. Казани от 30.11.2007 N 4326 "Об установлении тарифов на коммунальные услуги и нормативов их потребления жилищным сектором г. Казани" признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газетах "Казанские ведомости" и "Шахри Казан".

5. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г. Казани Э.Н.Хуснутдинова.

Р.Т.БУРГАНОВ

Приложение

к Постановлению Руководителя

Исполнительного комитета г. Казани

от 4 августа 2008 г. N 4328

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(куб. метров на человека в месяц)

-----T-------------------------------T------------------T------------------¬

¦ N  ¦       Типы потребителей       ¦  Водоснабжение   ¦  Водоотведение   ¦

¦п/п ¦                               +--------T---------+--------T---------+

¦    ¦                               ¦холодная¦холодная ¦холодная¦ горячая ¦

¦    ¦                               ¦  вода  ¦вода для ¦  вода  ¦  вода   ¦

¦    ¦                               ¦        ¦  нужд   ¦        ¦         ¦

¦    ¦                               ¦        ¦горячего ¦        ¦         ¦

¦    ¦                               ¦        ¦  водо-  ¦        ¦         ¦

¦    ¦                               ¦        ¦снабжения¦        ¦         ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 1  ¦               2               ¦   3    ¦    4    ¦   5    ¦    6    ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 1  ¦Из водоразборных колонок       ¦  1,8   ¦    -    ¦   -    ¦    -    ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 2  ¦В жилых домах квартирного  типа¦  3,06  ¦    -    ¦   -    ¦    -    ¦

¦    ¦с водопроводом без канализации ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 3  ¦В жилых домах квартирного  типа¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦с водопроводом  и   центральной¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦или      местной       (выгреб)¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦канализацией:                  ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с водопроводом и канализацией¦  3,48  ¦    -    ¦  3,48  ¦    -    ¦

¦    ¦без ванн                       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с   газоснабжением   (частный¦  3,75  ¦         ¦  3,75  ¦         ¦

¦    ¦сектор)                        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с              газоснабжением¦  5,73  ¦    -    ¦  5,73  ¦    -    ¦

¦    ¦(многоэтажные дома)            ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с          ваннами          и¦  5,33  ¦    -    ¦  5,33  ¦    -    ¦

¦    ¦водонагревателями,  работающими¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦на твердом топливе             ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с    ваннами    и    газовыми¦  6,62  ¦    -    ¦  6,62  ¦    -    ¦

¦    ¦водонагревателями              ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с          ваннами          и¦  8,98  ¦    -    ¦  8,98  ¦    -    ¦

¦    ¦быстродействующими     газовыми¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦водонагревателями             и¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦многоточечным водоразбором     ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 4  ¦В жилых домах квартирного  типа¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦с водопроводом, центральной или¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦местной  (выгреб)  канализацией¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦и    централизованным   горячим¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦водоснабжением:                ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  оборудованные умывальниками и¦  3,81  ¦  2,76   ¦  3,81  ¦  2,76   ¦

¦    ¦мойками                        ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  оборудованные  умывальниками,¦  4,38  ¦  2,88   ¦  4,38  ¦  2,88   ¦

¦    ¦мойками и душами               ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с      сидячими      ваннами,¦  5,46  ¦  3,09   ¦  5,46  ¦  3,09   ¦

¦    ¦оборудованными душами          ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с ваннами длиной от  1500  до¦  6,75  ¦  3,45   ¦  6,75  ¦  3,45   ¦

¦    ¦1700 мм, оборудованными душами ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с ваннами длиной от  1500  до¦  5,55  ¦  3,12   ¦  5,55  ¦  3,12   ¦

¦    ¦1700    мм,      оборудованными¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦душами,   с    централизованным¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦горячим      водоснабжением   -¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦бойлер в доме                  ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  высотой  свыше  12  этажей  с¦  7,40  ¦  3,58   ¦  7,40  ¦  3,58   ¦

¦    ¦централизованным        горячим¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦водоснабжением  и   повышенными¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦требованиями        к        их¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦благоустройству                ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

+----+-------------------------------+--------+---------+--------+---------+

¦ 5  ¦В    жилых     домах,     ранее¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦использованных    в    качестве¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦общежитий:                     ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  без душевых                  ¦  5,78  ¦    -    ¦  5,78  ¦    -    ¦

¦    ¦  с общими душевыми            ¦  3,48  ¦  2,90   ¦  3,48  ¦  2,90   ¦

¦    ¦  с  душами  при   всех   жилых¦  4,21  ¦  2,90   ¦  4,21  ¦   2,9   ¦

¦    ¦комнатах                       ¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦  с общими  кухнями  и  блоками¦  3,86  ¦  2,90   ¦  3,86  ¦  2,90   ¦

¦    ¦душевых  на  этажах  при  жилых¦        ¦         ¦        ¦         ¦

¦    ¦комнатах в каждой секции здания¦        ¦         ¦        ¦         ¦

L----+-------------------------------+--------+---------+--------+----------

И.о. руководителя аппарата

Исполнительного комитета

г. Казани - заместитель

В.И.ЯКОВЛЕВ